Historia oceny jakości wyrobów elektrycznych w Polsce

Mgr inż. Janusz NOWASTOWSKI

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki

e-mail: janusz.nowastowski@pige.com.pl

Streszczenie: Artykuł przedstawia historię badań jakości produktów elektrycznych wytwarzanych na obszarze Polski od zarania dziejów produkcji elektrycznej.

Pierwsze problemy jakości i normalizacji analizowano już na przełomie wieku XIX i XX.  Prawidłowe podejście systemowe zaistniało w 1919 roku wraz z powołaniem do życia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, organizacji aktualnie liczącej ponad dwadzieścia trzy  tysiące elektryków obchodzących niebawem stulecie swojej organizacji branżowej.

Po omówieniu okresu przed II wojną światową , omówiono szczegółowo badania i stosowane oznaczenia w okresie 1945-2004.  Kolejnym omówionym okresem jest czas po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i aktualnie stosowaną metodykę badań oraz oddziaływanie badań w krajach zachodniej Europy.

Zamieszczono również wykaz akredytowanych laboratoriów prowadzących badania i oceny w szeroko rozumianej branży elektrycznej.

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca firmy produkcyjne, dzięki swojemu zaangażowaniu oraz we współpracy z organami państwowymi czuwa nad ciągłym podwyższaniem marki polskiego producenta w obszarze produkcji przemysłu elektrotechnicznego.

Słowa kluczowe: badania jakości, produkty elektryczne, laboratoria badawcze

Lata  poprzedzające oraz lata  II Rzeczpostolitej (1918-1945)

Dzieje normalizacji, będącej zawsze podstawą oceny jakości, łączą się z początkami ruchu stowarzyszeniowego elektryków.

Elektrycy polscy zrzeszali się początkowo w organizacjach ogólnotechnicznych, lecz już w 1899 roku zawiązała się w Warszawie pierwsza sekcja pod nazwą "Delegacja Elektrotechniki". Parę miesięcy później owocem pracy Komisji Przepisowej stały się "Przepisy bezpieczeństwa dla instalacji o prądzie silnym". Po odzyskaniu niepodległości  w dniach 7-9 czerwca 1919 roku obradował I Zjazd Elektrotechników Polskich, powołujący do życia  Stowarzyszenie Elektryków Polskich, działające prężnie do chwili obecnej.

W 1925 r., po uprzednim powołaniu Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego, Polska zostaje przyjęta do IEC (International Electrotechnical Commission). W 1926 r. powstaje europejska organizacja CEE (International Commission on rules for the approval of electrical equipment), międzynarodowa instytucja ds. atestowania sprzętu elektrotechnicznego.

Ważną sprawą było również ujednolicenie słownictwa elektrycznego dla całej Polski powstałej z trzech zaborów.

Wiele norm było wtedy tłumaczeniami i adaptacjami norm, szczególnie niemieckich VDE Vorschriften.

W roku  1933 powstało Biuro Znaku Przepisowego SEP, którego zadaniem było potwierdzanie zgodności wyrobów elektrycznych z wymaganiami Polskich Norm Elektrotechnicznych, opracowywanych i wydawanych w tamtym okresie wyłącznie przez SEP. Prawo do oznaczania wyrobów Znakiem Przepisowym następowało w postaci cechy literowej SEP w kole lub lnianej nitki barwy żółtej stosowanej do oznaczania przewodów i kabli.

Przykładowo w 1938 r. przeprowadzono łącznie 44 inspekcje w fabrykach i zbadano 586 wyrobów. O prestiżu znaku SEP świadczy fakt, że szereg elektrowni (m.in. Gdańska) wprowadziło na swoim terenie obowiązek stosowania przewodów z nitką SEP.

Również w roku 1938 ukazał się nakładem SEP  zbiór Polskich Norm Elektrycznych, w postaci książki o objętości 1195 stron formatu A5.

W okresie międzywojennym dyskutowano w SEP nie tylko nad pracą instytucji do oceny jakości wyrobów, ale zastanawiano się również nad utworzeniem agendy "Dozór Techniczny", która miałaby za zadanie dokonywanie kontroli prawidłowości instalacji elektrycznych.

Spełnieniem tych jakże dawnych sugestii, jest zawiązanie w roku 2012 przez SEP , PIGE i Instytut Elektrotechniki, Fundacji Narodowego Ośrodka Bezpieczeństwa Elektrycznego NOBE.

Nawet w czasie okupacji, w konspiracji polscy inżynierowie nowelizowali niektóre z norm elektrycznych i zmiany te zostały wprowadzone w życie zaraz po wojnie.

Lata  PRL (1945-1989)

Już w kwietniu 1945 roku, Rada Ministrów powołała do życia urząd o nazwie Polski Komitet Normalizacyjny(PKN) i w porozumieniu z SEP, już w 1946 roku reaktywowano Centralną Komisję Normalizacji Elektrycznej. Prowadzono bardzo owocne prace w 34 komisjach problemowych, jednakże tendencje centralizmu państwowego doprowadziły w roku 1950 do zmonopolizowania prac normalizacyjnych przez PKN.

Urząd państwowy PKN, wszedł wtedy w miejsce SEP do IEC, CEE oraz do Stałej Komisji Normalizacyjnej z siedzibą w Moskwie. Z wielkim trudem próbowano godzić postanowienia organizacji światowych jak ISA, IEC z ustaleniami płynącymi z Moskwy.

We wrześniu 1956 r., podczas IX Walnego Zjazdu Delegatów SEP, reaktywowano Biuro Znaku Przepisowego, jako agendę gospodarczą SEP o charakterze naukowo-technicznym, pracującą według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego, jednak bez osobowości prawnej. Zanim jeszcze zostało ono zorganizowane, minister przemysłu maszynowego wydał zarządzenie w sprawie obowiązku uzyskiwania Znaku Przepisowego SEP dla 37 wyrobów (głównie przewodów, sprzętu elektroinstalacyjnego, sprzętu grzejnego użytku domowego, silników elektrycznych do użytku domowego i innych. 

W 1962 r. SEP uzyskał uprawnienia  do przyznawania producentom, na określone grupy wyrobów elektrycznych, prawa  do oznaczania ich znakami jakości.

Jednocześnie przestaje istnieć przedwojenny Znak Przepisowy SEP.

Wprowadzone zostają oznaczenia 'KWE', '1' i 'Q', a dotychczasowa nazwa Biura zostaje zmieniona na Biuro Badawcze ds. Jakości (BBJ).

Rys 1 znaki KWE,1 ,Q

W odpowiedzi na potrzeby rozwijającego się przemysłu, obligatoryjność 'KWE', a także na zapotrzebowanie, na dobrowolne znaki '1' i 'Q', powstają następne laboratoria. Znak 'KWE' oznaczał spełnienie norm polskich przez produkt.

Znak '1' potwierdzał ponadstandardowe wymagania, a znak 'Q' zaświadczał o światowym poziomie produktu.

Podobne uprawnienia miały w tamtych latach, w swoich zakresach działania, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Centralny Urząd Jakości i Miar, Instytut Elektrotechniki oraz większe laboratoria przy Ośrodkach Badawczo-Rozwojowych.

Znak KWE zostaje w latach 80-tych zmieniony na obowiązkowy znak B

rys 2 znak B

W 1978 r. Laboratorium BBJ zostaje uznane jako międzynarodowa stacja badawcza w ramach europejskiego programu oceny zgodności wyrobów elektrycznych CEE (International Commission on Rules for the Approval  of Electric Equipment), przekształconego w 1985 r. w ogólnoświatowy program IECEE. 

W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, w ramach utworzonego przedstawicielstwa inspekcyjnego Underwriters Laboratories Inc. (największa amerykańska organizacja certyfikująca), pracownicy BBJ przeprowadzali kontrole fabryczne, wytwarzanych w Polsce wyrobów elektrycznych, przeznaczonych na rynek amerykański.

W roku 1993 weszła w życie ustawa o badaniach i certyfikacji ustalająca obowiązkowa ocenę zgodności wyrobów mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska. Wykazy tych wyrobów ustalał dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Lata III Rzeczpospolitej (1990-2013) 

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. BBJ zawiera liczne porozumienia dwustronne, o wzajemnym uznawaniu wyników badań i certyfikacji, w tym m.in.  z SEMKO (Szwecja) w 1997 r., EZU (Republika Czeska) w 1997 r., MEEI (Węgry) w 1997 r., SIQ (Słowenia) w 1997 r., NEMKO (Norwegia) w 1998 r., VDE (Niemcy) w 1999 r., TÜV (Niemcy) w 1999 r., IMQ (Włochy) w 2000 r. i LCIE (Francja) w 2000 r.

W 2000 r. BBJ zostaje członkiem porozumienia CCA (CENELEC Certification Agreement), jak również zostaje także zaakceptowane jako NCB (National Certification Body), w międzynarodowym porozumieniu IECEE - schemat CB.

System obowiązkowego znaku „B” trwał do wprowadzenia w życie 01.01.2003 roku ustawy o systemie oceny zgodności odwołującej się do europejskich dyrektyw nowego podejścia.

Po wstąpieniu Polski do UE 1 maja 2004 roku  wyroby przemysłowe, w tym elektryczne, mogły już podlegać swobodnemu przepływowi na wspólnym rynku europejskim, pod warunkiem, że miały naniesiony przez producenta unijny znak CE (Conformité Européenne).

Bez oznakowania CE, wyroby polskich producentów nie mogą być sprzedawane na unijnych rynkach, jak również na rynku krajowym.

Oznakowanie CE nadawane jest samodzielnie, lecz według różnych modułów postępowania i opis tego wykracza poza ramy tego artykułu.

Również należy wspomnieć, że w kolejnych latach  rośnie znaczenie oraz zakres sfer jakie potwierdza nadanie znaku CE.

Nie jest to tylko bezpieczeństwo użytkownika produktu, ale dochodzą do tego w wielu produktach aspekty kompatybilności elektromagnetycznej,  energooszczędności, pełnego cyklu życia produktu oraz etykietowania energetycznego.

rys 3 znormalizowany znak CE

Dotychczas obligatoryjny znak B, stał się od 1 stycznia 2003 roku znakiem dobrowolnym.

Powstały różne inicjatywy podtrzymujące tradycje krajowego znaku B, uznające utrwalone skojarzenia dobrej jakości gwarantowanej przez niezależną stronę trzecią.

Powstało stowarzyszenie Polski Znak Bezpieczeństwa, zrzeszające kilkanaście jednostek badawczych i działające według następujących zasad:

Ocena zgodności wyrobów jest prowadzona według modelu, którego podstawowymi

elementami są:
1)  badania wyrobu,
2)  ocena systemu zarządzania dostawcy,
3)  nadzór w okresie ważności certyfikatu, obejmujący okresowe kontrole systemu jakości dostawcy

oraz badania wyrobów pobranych u dostawcy lub w handlu.

Podstawą certyfikacji są wymagania bezpieczeństwa, określone w normach krajowych i międzynarodowych oraz w kryteriach technicznych.
Badania, których wyniki wykorzystywane są w procesie certyfikacji, wykonują laboratoria badawcze, uznane przez Jednostki za kompetentne oraz niezależne od dostawcy i odbiorcy.

Jednostki certyfikujące sprawują nadzór nad wydanymi przez siebie certyfikatami poprzez:

1)  kontrole warunków organizacyjno-technicznych,
2)  nadzór nad sposobem wykorzystywania certyfikatów przez dostawców,
3)  badania próbek wyrobów pobranych u dostawcy lub zakupionych w handlu.

rys 4 polski znak B – liczba identyfikuje laboratorium

Biuro Badań Jakości SEP wprowadziło w roku 2006 program certyfikacji na własny Znak Bezpieczeństwa B-BBJ stosując podobne zasady jego uzyskiwania.

rys 5 zastrzeżony znak bezpieczeństwa BBJ-SEP

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji prowadzi certyfikację, operując własnym zastrzeżonym znakiem B oraz znakiem ekologicznym EKO oraz znakiem najwyższej jakości Q.

Tradycja wydawania  certyfikatu jakości Q sięga lat 60. i wciąż posiada uznanie w oczach odbiorców. Znak jakości Q oznacza, że wyrób spełnia nie tylko wymagania podstawowe, ale też ponadstandardowe (jakością, walorami użytkowymi, ergonomicznymi, zdrowotnymi, w tym także niższą niż przeciętne materiało- i energochłonnością)  i jego jakość jest porównywalna z jakością identycznych produktów renomowanych firm światowych

Rys 6 zastrzeżone znaki  PCBC

W 2004 r BBJ podpisało umowę HAR (Agreement on the use of a Commonly Agreed Marking for Cables and Cords complying with Harmonised Specifications) i tym samym zostało sygnatariuszem Europejskiego Porozumienia HAR Group.

Od tej pory BBJ uzyskało uprawnienia wydawania licencji na wspólny europejski znak HAR dla kabli i przewodów elektrycznych.

Rys. 7 znak BBJ-SEP HAR

W 2010 r. BBJ zgłasza akces do kolejnego europejskiego porozumienia umożliwiającego jego sygnatariuszom wydawanie licencji na oznaczanie certyfikowanych przez nich wyrobów znakiem ENEC,. ENEC to najbardziej prestiżowy ogólnoeuropejski znak certyfikacyjny potwierdzający zgodność wyrobu z odpowiednimi europejskimi normami EN dotyczącymi bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, w tym sprzętu oświetleniowego i wyrobów AGD.

Sygnatariuszem jest również PREDOM.

Rys 8 znak europejski ENEC – liczba identyfikuje laboratorium

Biuro Certyfikacji ITE Oddział PREDOM posiada Akredytację PCA nr AC044 i prowadzi certyfikację wyrobów  wg IECEE for Mutual Recognition ofTest Certificates for Electrical Equipment (CB Scheme) oraz w schemacie IECEE dla Wzajemnego Uznawania Certyfikatów z Badań dla Sprzętu Elektrycznego (Schemat CB).

Rys 9 znaki akredytacyjne ITE PREDOM

Podstawą certyfikacji są normy IEC.
Wynikiem certyfikacji jest wydawanie uznanego na całym świecie certyfikatu CB.

PREDOM certyfikuje również w zgodnie z zasadami i przepisami określonymi w procedurach i dokumentach operacyjnych CCA GROUP (CENELEC Certification Agreement).
Podstawą certyfikacji są normy EN.
Wynikiem certyfikacji jest wydawanie uznanego w całej Europie dokumentu Notification of Test Result (NTR) uznawanego przez europejskie jednostki certyfikujące przy wydawaniu swoich narodowych certyfikatów.

Instytut Elektrotechniki (IEl ) oraz Instytut Energetyki (IEn) posiadają również swoje wydzielone komórki certyfikacyjne odpowiednio o nazwach:

- Zespół Certyfikacji Wyrobów Elektrycznych  przy IEl akredytacja  PCA nr AC 168

oraz

- Zespól ds. Certyfikacji przy IEn akredytacja  PCA nr AC 117

Równolegle powstają inne inicjatywy dotyczące promowania swojego produktu poprzez dobrowolne poddanie go certyfikacji i uzyskanie znaku dającego  przewagę konkurencyjną.

Polski Komitet Normalizacji wprowadził niedawno (2010) Znak Zgodności z Polską Normą

(Polskimi Normami).

Producent, importer, dystrybutor może wystąpić do PKN o przeprowadzenie oceny przedmiotu certyfikacji, dla którego zostały określone wymagania w jednej lub więcej Polskich Normach. Oznaczenie wyrobu znakiem PN wskazuje, że produkt został wytworzony zgodnie z polskimi technicznymi oraz normami z zakresu systemu zarządzania jakością (ISO serii 9000) i zarządzania środowiskowego (ISO serii 14000). Proces wytwarzania wyrobu podlega więc nadzorowi, jest stabilny, natomiast materiały zastosowane w jego produkcji są przyjazne dla człowieka i środowiska

Rys 10 znak zgodności z normami PKN

Na terenie Polski działają przedstawiciele znanych europejskich organizacji badających jakość, jak:

-Instytut Badań i Certyfikacji VDE Polska

.

- DEKRA - KEMA -KEUR

rys 12 znak KEMA EUR

- Keymark - dobrowolny znak potwierdzający zgodność z zharmonizowanymi normami europejskimi wprowadzony przez CENELEC

European Committee for Standardization, European Committee for Electrotechnical Standardization

Rys.13  znak Keymark

Wolność gospodarcza oraz możliwość otrzymania akredytacji przez dowolny podmiot spełniający określone wymagania zaowocował powstaniem nowych jednostek i rejestrowaniem istniejących laboratoriów.

Poniżej zamieszczamy aktualną listę laboratoriów,  które uzyskały akredytację z Polskiego Centrum Akredytacji.

Wykaz laboratoriów badawczych w zakresie :

wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne, akredytowanych w oparciu o normę

PN-EN ISO/IEC 17025:

Urząd Dozoru Technicznego

Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego

ul. Małeckiego 29; 60-706 Poznań

Instytut Technologii Elektronowej

Oddział PREDOM Laboratorium Badawcze

ul. Krakowiaków 53; 02-255 Warszawa

Główny Instytut Górnictwa

Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice

Instytut Elektrotechniki

Laboratorium Badawcze

ul. Narwicka 1; 80-557 Gdańsk

ELTEST M. Jewtuch

Laboratorium Badawcze

ul. Ratuszowa 11; 03-450 Warszawa

Instytut Elektrotechniki

Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

ul. Pożaryskiego 28; 04-703 Warszawa

Instytut Techniki Budowlanej

Zespół Laboratoriów Badawczych

ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa

Zakłady Badań i Atestacji "Zetom"

Laboratorium Badawcze i Wzorcujące - Zespół ds. Badań

ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17; 40-384 Katowice

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Laboratorium Wyrobów Elektrycznych

ul. Kłobucka 23A; 02-699 Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Bagrowa 1; 30-733 Kraków

Instytut Spawalnictwa

Laboratorium Badawcze Spawalnictwa

ul. Bł. Czesława 16-18; 44-100 Gliwice

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości

Laboratorium Badawcze

ul. Pożaryskiego 28; 04-703 Warszawa

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Laboratorium Badania Jakości i Wzorcowania Wyrobów Elektronicznych

ul. Ratuszowa 11; 03-450 Warszawa

Instytut Energetyki Instytut Badawczy

Laboratorium Badań

ul. Dostawcza 1; 93-231 Łódź

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych

ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa

Instytut Elektrotechniki

Laboratorium Badawcze

ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61; 50-369 Wrocław

Instytut Elektrotechniki

Laboratorium Badawcze Aparatury Rozdzielczej

ul. Pożaryskiego 28; 04-703 Warszawa

Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Laboratoria Badawcze

ul. Jagiellońska 55; 03-301 Warszawa

Instytut Technologii Drewna

Laboratorium

ul. Winiarska 1; 60-654 Poznań

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Laboratorium Badawcze

ul. Gen. S. Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

Laboratorium Badawcze ITP

ul. Rakowiecka 32; 02-532 Warszawa

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7; 25-314 Kielce

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych

ul. Szachowa 1; 04-894 Warszawa

Instytut Metali Nieżelaznych

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

ul. Forteczna 12; 61-362 Poznań

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL

Laboratorium Badawcze

ul. Sarni Stok 93; 43-300 Bielsko-Biała

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex"

Laboratorium Badań Metrologicznych

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3; 90-505 Łódź

Fabryka Taśm Transporterowych WOLBROM

Laboratorium

ul. 1 Maja 100; 32-340 Wolbrom

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Laboratorium Instytutu - Zespół Laboratoriów Badawczych

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7; 05-220 Zielonka

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych

ul. Starołęcka 31; 60-963 Poznań

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Laboratorium

ul. Wrocławska 37a; 30-011 Kraków

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

Zespół Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej

ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Wydział Centralne Laboratorium Badań Technicznych

ul. Kasprzaka 18/20; 01-211 Warszawa

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Zespół Laboratoriów Badawczych

ul. Leopolda 31; 40-189 Katowice

Instytut Energetyki Instytut Badawczy

Laboratorium Wysokich Napięć

ul. Mory 8; 01-330 Warszawa

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

ul. Dickmana 62; 81-109 Gdynia

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH

Laboratorium Urządzeń Chłodniczych

ul. Juliusza Lea 116; 30-133 Kraków

Instytut Kolejnictwa

Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji

ul. J. Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa

Instytut Energetyki Instytut Badawczy

Laboratorium Wielkoprądowe

ul. Mory 8; 01-330 Warszawa

Instytut Energetyki Instytut Badawczy

Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych

ul. Mory 8; 01-330 Warszawa

Instytut Przemysłu Organicznego

Laboratorium Badania Niebezpiecznych Właściwości Materiałów

ul. Annopol 6; 03-236 Warszawa

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

Laboratorium Badawcze LAB-ITAM

ul. F. Roosevelta 118; 41-800 Zabrze

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego

Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych

ul. Lędzińska 8; 43-143 Lędziny

Instytut Transportu Samochodowego

Zakład Homologacji i Badań Pojazdów

ul. Jagiellońska 80; 03-301 Warszawa

SIGNAL CERT

Laboratorium Badawcze Urządzeń i Systemów Sterowania Transportu Szynowego

ul. Modelarska 12; 40-142 Katowice

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Laboratorium Badań Stosowanych

ul. Pszczyńska 37; 44-100 Gliwice

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej Laboratorium Badań EMC

ul. Swojczycka 38; 51-501 Wrocław

Wojskowa Akademia Techniczna

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Wydziału Elektroniki WAT

ul. S. Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa

Instytut Pojazdów Szynowych TABOR

Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych

ul. Warszawska 181; 61-055 Poznań

TUV Rheinland Polska

Laboratorium Badawcze TUV Rheinland Polska

Park Kingi 1; 32-020 Wieliczka

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

ul. Pszczyńska 37; 44-101 Gliwice

RADMOR S.A.

Laboratorium Badawcze

ul. Hutnicza 3; 81-212 Gdynia

PIT-RADWAR S.A.

Dział Laboratoriów Akredytowanych

ul. Nadmeńska 14; 05-230 Kobyłka

Rudpol-OPA Sp. z o.o.

Laboratorium Badawcze Wysokich Napięć

ul. Szyb Walenty 50; 41-701 Ruda Śląska

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC

Laboratorium LABOREX

ul. Aronii 4; 44-102 Gliwice

ABiS

Laboratorium Badawcze

ul. Rzgowska 17a; 93-008 Łódź

Instytut Włókiennictwa

Laboratorium Badań Własności Elektrostatycznych

ul. Gdańska 118; 60-520 Łódź

Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Laboratorium LAB-TEX

ul. Żeromskiego 116; 90-924 Łódź

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST

Laboratorium Badawcze

ul. Wyzwolenia 14; 41-103 Siemianowice Śląskie

MAWI M. Piszczek & W. Dziedzic

Laboratorium BEMC

ul. Przemysłowa 75; 32-765 Rzezawa

ASPEL S.A.

Laboratorium Pomiarowo-Badawcze

Os. H.Sienkiewicza 33; 32-080 Zabierzów

Niektóre grupy branżowe odbiorców takie jak,

- przemysł okrętowy

- przemysł lotniczy cywilny i wojskowy

- przemysł samochodowy

- przemysł budowy taboru szynowego

- przemysł jądrowy

wymagają od dostawców specyficznych badań  i znakowania znakami potwierdzającymi jakość produktów elektrycznych .

W Polsce nadzór rynku jest w rękach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, działającego w terenie poprzez Państwową Inspekcję Handlową. Inspektorzy PIH realizując planowe i interwencyjne kontrole powinni stwierdzać, czy produkty oznakowane znakiem CE, rzeczywiście spełniają wymogi norm, na które powołują się producenci wystawiając Deklarację Zgodności WE.

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki podejmuje próby ochrony rynku polskiego przed nieuczciwymi producentami i rozpoczęła współpracę z UOKiK.

Tak więc, w dzisiejszych czasach dbanie o stan jakości produktów, jest bardzo skomplikowanym procesem.

Olbrzymia konkurencja na rynku globalnym, a szczególnie europejskim, jest ciągłym poszukiwaniem przewag konkurencyjnych zarówno w cenie produktu ,  jak również w udawadnianiu poprzez certyfikację wysokiej jakości i zgodności z normami.

Mgr inż. Janusz Nowastowski

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki

Bydgoszcz

Abstract:

The article presents a history of quality research of electrical products produced on Polish territory since the beginning of electricity production.
The first issues of quality and standardization were analyzed at the turn of the nineteenth and twentieth. The correct approach system occurred in 1919 with the establishment of the Association of Polish Electrical Engineers /SEP/, the organization currently numbering more than twenty-three thousand of electricians and which will celebrate its centenary soon.
After presenting the period before the second World War, depth research and applied markings in the period 1945-2004 were discussed. Next the time period after Polish accession to the European Union was presented as well as the currently applied research methodology and impact of research in the countries of Western Europe.
It also provides a list of accredited laboratories for research and evaluation in the broadly understood electrical branch.
Polish Economic Chamber of Electrotechnics,  the organization of economic self-government bringing together production companies, through its involvement and cooperation with state authorities watches over the continuous increase of the Polish manufacturers brand in the area of production of the electrical industry.

Keywords:  quality research,  electrical products, research laboratories

Literatura i źródła:

1.Historia Elektryki Polskiej, Tom I.SEp,1970 http://www.pige.com.pl/index.php?page=publikacje

2. Historia BBJ  www.bbj-sep.com.pl

3. Historia I El www.iel.waw.pl

4. Historia SEP www.sep.com.pl

5. www.oznaczenie-CE.pl

6. www.pcbc.gov.pl

7. www.pca.gov.pl

8.www.pkn.pl

9.www.znak-b.pl

10.www.vde-polska.pl

11.www.dekra-certification.com.pl